## Foaie1
Lista de pret degivrare electrica Magnum Heating 2026
Cod | Descriere | UM | Pret [EUR fara TVA]
Cablu degivrare putere constanta (30 W/m) Exterior 7 mm grosime montaj beton
120308 | Cablu degivrare MHC30 300 Watt / 10 m. / 230 Volt | buc. | 32
120458 | Cablu degivrare MHC30 450 Watt / 15 m. / 230 Volt | buc. | 46
120608 | Cablu degivrare MHC30 600 Watt / 20 m. / 230 Volt | buc. | 58
120758 | Cablu degivrare MHC30 750 Watt / 25 m. / 230 Volt | buc. | 69
120908 | Cablu degivrare MHC30 900 Watt / 30 m. / 230 Volt | buc. | 75
121208 | Cablu degivrare MHC30 1200 Watt / 40 m. / 230 Volt | buc. | 95
121508 | Cablu degivrare MHC30 1500 Watt / 50 m. / 230 Volt | buc. | 115
121808 | Cablu degivrare MHC30 1800 Watt / 60 m. / 230 Volt | buc. | 138
122108 | Cablu degivrare MHC30 2100 Watt / 70 m. / 230 Volt | buc. | 161
122408 | Cablu degivrare MHC30 2400 Watt / 80 m. / 230 Volt | buc. | 169
123008 | Cablu degivrare MHC30 3000 Watt / 100 m. / 230 Volt | buc. | 217
123408 | Cablu degivrare MHC30 3400 Watt / 113,4 m. / 230 Volt | buc. | 247
123608 | Cablu degivrare MHC30 3600 Watt / 120 m. / 230 Volt | buc. | 259
124208 | Cablu degivrare MHC30 4200 Watt / 140 m. / 230 Volt | buc. | 335
Cablu degivrare putere constanta (30 W/m) Exterior 7 mm grosime montaj asfalt
125006 | Cablu degivrare MHC30 600 Watt / 20 m. / 230 Volt | buc. | 73
125012 | Cablu degivrare MHC30 1200 Watt / 40 m. / 230 Volt | buc. | 124
125019 | Cablu degivrare MHC30 1900 Watt / 63,4 m. / 230 Volt | buc. | 198
125034 | Cablu degivrare MHC30 3400 Watt / 113,4 m. / 230 Volt | buc. | 304
Cablu degivrare putere constanta (20 W/m) Exterior 5 mm grosime montaj beton
140301 | Cablu degivrare in pardoseala 300 W / 15 m / 230 Volt | buc. | 29
140501 | Cablu degivrare in pardoseala 500 W / 25 m / 230 Volt | buc. | 42
141001 | Cablu degivrare in pardoseala 1000 W / 50 m / 230 Volt | buc. | 85
141201 | Cablu degivrare in pardoseala 1200 W / 60 m / 230 Volt | buc. | 104
141601 | Cablu degivrare in pardoseala 1600 W / 80 m / 230 Volt | buc. | 145
141801 | Cablu degivrare in pardoseala 1800 W / 90 m / 230 Volt | buc. | 163
142001 | Cablu degivrare in pardoseala 2000 W / 100 m / 230 Volt | buc. | 182
142401 | Cablu degivrare in pardoseala 2400 W / 120 m / 230 Volt | buc. | 222
142801 | Cablu degivrare in pardoseala 2800 W / 140 m / 230 Volt | buc. | 265
143201 | Cablu degivrare in pardoseala 3200 W / 160 m / 230 Volt | buc. | 313
Covor degivrare pentru exterior 200 W / mp montaj in adeziv 4 mm grosime
210202 | Covor degivrare exterior 2 m² - 400 W (0,5 x 4 m) | buc. | 46
210502 | Covor degivrare exterior 5 m² - 1000 W (0,5 x 10 m) | buc. | 96
210802 | Covor degivrare exterior 8 m² - 1600 W (0,5 x 16 m) | buc. | 166
211002 | Covor degivrare exterior 10 m² - 2000 W (0,5 x 20 m) | buc. | 180
Covor degivrare pentru exterior 300 W / mp montaj beton 7 mm grosime
126002 | Covor degivrare exterior 2 m² - 600 W (0,5 x 4 m) | buc. | 92
126005 | Covor degivrare exterior 5 m² - 1500 W (0,5 x 10 m) | buc. | 161
126008 | Covor degivrare exterior 8 m² - 2400 W (0,5 x 16 m) | buc. | 257
126010 | Covor degivrare exterior 10 m² - 3000 W (0,5 x 20 m) | buc. | 321
Automatizare si senzori pentru degivrare
HCC-01 | HCC - 01 Termostat digital temperatura / Umiditate 3 x 16A - 230 Volt | buc. | 242
HCC-02 | HCC - 02 Termostat temperatura / Umiditate 1 x 16A - 230 Volt | buc. | 125
PHTE 1 | PHTE 1 Senzor temperatura / umiditate pentru pardoseala | buc. | 191
PHTE 2 | PHTE 2 Senzor umiditate pentru jgheaburi | buc. | 191
PHTE 3 | PHTE 3 Senzor temperatura pentru jgheaburi | buc. | 38
SNEGOSA | Set Termostat digital + senzor temperatura / Umiditate 1 x 16A - 230 Volt pardoseala | buc. | 243
SNEGVOL | Set Termostat digital + senzor temperatura / Umiditate 1 x 16A - 230 Volt jgheab | buc. | 227
SN | Set Termostat digital + senzor temperatura 1 x 32A - 230 Volt | buc. | 63
892551 | ETN-4 Termostat digital-20 / + 70 degrees 16A - 230 Volt | buc. | 106
891551 | ETI-1551 Termostat -10/+50°C, 230V 10A | buc. | 91
891650 | ETF-623 Senzor de conducta -40/+120°C | buc. | 42
860199 | ETF-144 Senzor pardoseala | buc. | 13
901441 | ETF-744/99 senzor temperatura exterioara | buc. | 51
893550 | ETO-4550 Termostat temperatura / umiditate 3 x 16A - 230 Volt | buc. | 324
900056 | ETR 2-Termostat temperatura / umiditate 1 x 16A - 230 Volt | buc. | 221
890065 | ETOG 56 Senzor temperatura / umiditate pentru pardoseala | buc. | 261
900055 | ETOR 55 Senzor umiditate pentru pardoseala jgheab | buc. | 261
Cablu incalzitor autoreglabil
150211 | Cablu incalzitor autoreglabil MTM 11 W/m @ 10°C | ml. | 6
150217 | Cablu incalzitor autoreglabil MTM 17 W / m @ 10°C | ml. | 6
151020 | Cablu incalzitor autoreglabil MTGH - 20W/m @ 10°C | ml. | 7
159000 | Cablu incalzitor autoreglabil MTW - 10 W/m @ 10°C | ml. | 7
159555 | Cablu incalzitor autoreglabil MTHW-9 W/m @ 55°C | ml. | 8
159565 | Cablu incalzitor autoreglabil MTHW-12 W/9 @ 65°C | ml. | 8
151025 | Cablu incalzitor autoreglabil MTR - 25 W/m@ 10°C | ml. | 7
151033 | Cablu incalzitor autoreglabil MTR - 33 W/ m@ 10°C | ml. | 7
Accesorii cablu autoreglabil
160100 | MT-Chit conectare mansoane termocontractabile | buc. | 13
720310 | Banda metalica fixare cablu 10 m | rola | 17
160108 | Clipsuri fixare cablu in jgheab 10 buc | buc. | 14
Chit cablu degivrare conducte cu stecher cablu alimentare si termostat 10 W / ml
155001 | Chit cablu protectie inghet conducte 1 m - 10 W | buc. | 34
155002 | Chit cablu protectie inghet conducte 2 m - 20 W | buc. | 35
155004 | Chit cablu protectie inghet conducte 4 m - 40 W | buc. | 37
155006 | Chit cablu protectie inghet conducte 6 m - 60 W | buc. | 41
155008 | Chit cablu protectie inghet conducte 8 m - 80 W | buc. | 45
155010 | Chit cablu protectie inghet conducte 10 m - 100 W | buc. | 48
155014 | Chit cablu protectie inghet conducte 14 m - 140 W | buc. | 54
155018 | Chit cablu protectie inghet conducte 18 m - 180 W | buc. | 63
155022 | Chit cablu protectie inghet conducte 22 m - 220 W | buc. | 70
155026 | Chit cablu protectie inghet conducte 26 m - 260 W | buc. | 78
155030 | Chit cablu protectie inghet conducte 30 m - 300 W | buc. | 90
155034 | Chit cablu protectie inghet conducte 34 m - 340 W | buc. | 96
155040 | Chit cablu protectie inghet conducte 40 m - 400 W | buc. | 106
155048 | Chit cablu protectie inghet conducte 48 m - 480 W | buc. | 119
Chit cablu degivrare jgheaburi/burlane cu stecher cablu alimentare si termostat 30 W / ml
120309 | Chit cablu protectie inghet jgheaburi 300 Watt / 10 m. / 230 Volt | buc. | 35
120459 | Chit cablu protectie inghet jgheaburi 450 Watt / 15 m. / 230 Volt | buc. | 45
120609 | Chit cablu protectie inghet jgheaburi 600 Watt / 20 m. / 230 Volt | buc. | 57
120759 | Chit cablu protectie inghet jgheaburi 750 Watt / 25 m. / 230 Volt | buc. | 67
120909 | Chit cablu protectie inghet jgheaburi 900 Watt / 30 m. / 230 Volt | buc. | 74
121209 | Chit cablu protectie inghet jgheaburi 1200 Watt / 40 m. / 230 Volt | buc. | 99
121509 | Chit cablu protectie inghet jgheaburi 1500 Watt / 50 m. / 230 Volt | buc. | 123
Lista de pret Incalzire prin pardoseala electrica Magnum Heating 2026
Cod | Descriere | UM | Pret [EUR fara TVA]
Covor incalzire pardoseala 150 W/m² (50 cm latime) 3.5 mm grosime montaj adeziv
250201 | Covor incalzire in pardoseala 1 m² - 150 W | buc. | 33
250301 | Covor incalzire in pardoseala 1,5 m² - 225 W | buc. | 41
250401 | Covor incalzire in pardoseala 2 m² - 300 W | buc. | 49
250501 | Covor incalzire in pardoseala 2,5 m² - 375 W | buc. | 56
250601 | Covor incalzire in pardoseala 3 m² - 450 W | buc. | 64
250701 | Covor incalzire in pardoseala 3,5 m² - 525 W | buc. | 73
250801 | Covor incalzire in pardoseala 4 m² - 600 W | buc. | 82
250901 | Covor incalzire in pardoseala 4,5 m² - 675 W | buc. | 88
251001 | Covor incalzire in pardoseala 5 m² - 750 W | buc. | 94
251201 | Covor incalzire in pardoseala 6 m² - 900 W | buc. | 117
251401 | Covor incalzire in pardoseala 7 m² - 1050 W | buc. | 130
251601 | Covor incalzire in pardoseala 8 m² - 1200 W | buc. | 157
251801 | Covor incalzire in pardoseala 9 m² - 1350 W | buc. | 179
252001 | Covor incalzire in pardoseala 10 m² - 1500 W | buc. | 186
252402 | Covor incalzire in pardoseala 12 m² - 1800 W C&F | buc. | 216
253002 | Covor incalzire in pardoseala 15 m² - 2250 W C&F | buc. | 272
254002 | Covor incalzire in pardoseala 20 m² - 3000 W C&F | buc. | 377
Cablu incalzire pardoseala - 20 W/ml 5 mm grosime montaj adeziv/sapa
140301 | Cablu incalzire in pardoseala 300 W - 15 m | buc. | 29
140501 | Cablu incalzire in pardoseala 500 W - 25 m | buc. | 42
141001 | Cablu incalzire in pardoseala 1000 W - 50 m | buc. | 85
141201 | Cablu incalzire in pardoseala 1200 W - 60 m | buc. | 104
141601 | Cablu incalzire in pardoseala 1600 W - 80 m | buc. | 145
141801 | Cablu incalzire in pardoseala 1800 W - 90 m | buc. | 163
142001 | Cablu incalzire in pardoseala 2000 W - 100 m | buc. | 182
142401 | Cablu incalzire in pardoseala 2400 W - 120 m | buc. | 222
142801 | Cablu incalzire in pardoseala 2800 W - 140 m | buc. | 265
143201 | Cablu incalzire in pardoseala 3200 W - 160 m | buc. | 313
Cablu incalzire pardoseala 17 W/ml 7 mm grosime montaj sapa
120300 | Cablu incalzire in pardoseala 300 W - 17,6 m | buc. | 44
120500 | Cablu incalzire in pardoseala 500 W - 29,4 m | buc. | 65
120700 | Cablu incalzire in pardoseala 700 W - 41,2 m | buc. | 79
121000 | Cablu incalzire in pardoseala 1000 W - 58,8 m | buc. | 112
121250 | Cablu incalzire in pardoseala 1250 W - 73,5 m | buc. | 141
121501 | Cablu incalzire in pardoseala 1500 W - 88,2 m | buc. | 176
121700 | Cablu incalzire in pardoseala 1700 W - 100 m | buc. | 187
122100 | Cablu incalzire in pardoseala 2100 W - 123,5 m | buc. | 233
122600 | Cablu incalzire in pardoseala 2600 W - 152,9 m | buc. | 280
122900 | Cablu incalzire in pardoseala 2900 W - 170,6 m | buc. | 310
123200 | Cablu incalzire in pardoseala 3300 W - 194,1 m | buc. | 355
Cablu incalzire pardoseala - 10 W/ml 7 mm grosime montaj sapa
120107 | Cablu incalzire in pardoseala 100 W - 10 m | buc. | 34
120207 | Cablu incalzire in pardoseala 200 W - 20 m | buc. | 48
120307 | Cablu incalzire in pardoseala 300 W - 30 m | buc. | 64
120407 | Cablu incalzire in pardoseala 400 W - 40 m | buc. | 79
120607 | Cablu incalzire in pardoseala 600 W - 60 m | buc. | 114
120807 | Cablu incalzire in pardoseala 800 W - 80 m | buc. | 149
121007 | Cablu incalzire in pardoseala 1000 W - 100 m | buc. | 181
121207 | Cablu incalzire in pardoseala 1200 W - 120 m | buc. | 233
121507 | Cablu incalzire in pardoseala 1500 W - 150 m | buc. | 277
121907 | Cablu incalzire in pardoseala 1900 W - 190 m | buc. | 339
Covor incalzire pardoseala aluminiu 140 W/m² (50 cm latime) 3 mm grosime montaj sub parchet
340101 | Covor incalzire in pardoseala aluminiu 1 m² - 140 W | buc. | 36
340201 | Covor incalzire in pardoseala aluminiu 2 m² - 280 W | buc. | 60
340301 | Covor incalzire in pardoseala aluminiu 3 m² - 420 W | buc. | 84
340401 | Covor incalzire in pardoseala aluminiu 4 m² - 560 W | buc. | 110
340501 | Covor incalzire in pardoseala aluminiu 5 m² - 700 W | buc. | 131
340601 | Covor incalzire in pardoseala aluminiu 6 m² - 840 W | buc. | 160
340701 | Covor incalzire in pardoseala aluminiu 7 m² - 980 W | buc. | 180
340801 | Covor incalzire in pardoseala aluminiu 8 m² - 1120 W | buc. | 192
340901 | Covor incalzire in pardoseala aluminiu 9 m² - 1260 W | buc. | 218
341001 | Covor incalzire in pardoseala aluminiu 10 m² - 1400 W | buc. | 244
Film carbon incalzire prin pardoseala montaj sub parchet
360120 | Rola Film carbon 120 W/m² - 60 cm latime | mp | 15
360140 | Rola Film carbon 140 W/m² - 100 cm latime | mp | 15
720815 | Set conexiune pentru 10 m² film carbon | set | 32
720810 | Dispozitiv de sertizare pentru film carbon | buc. | 16
720807 | Bariera de umiditate 0,1 mm , 400 mm x 300 mm - 12 mp | set | 7.2
92252 | Izolatie Isorol aluminiu 3 mm , 24m² ( 24m x 1.2m) | rola | 71
730300 | Izolatie pentru parchet PS 6 m² (10 buc. de 80 x 62 x 0,5 cm) | set | 28
Incalzire electrica pardoseala parchet sistem uscat cu cablu incalzire 10 W/ml |  |  | 0
430010 | Izolatie polistiren cu aluminiu 12 mm / 11 placi 78x58 cm - 5 mp / pachet | mp. | 151
131030 | Cablu incalzire in pardoseala 10 W / ml , 300 W , 30 ml - 2 mp | buc. | 62
131050 | Cablu incalzire in pardoseala 10 W / ml , 500 W , 50 ml - 4 mp | buc. | 92
131080 | Cablu incalzire in pardoseala 10 W / ml , 800 W , 80 ml - 6 mp | buc. | 147
131100 | Cablu incalzire in pardoseala 10 W / ml , 1000 W , 100 ml - 8 mp | buc. | 190
131120 | Cablu incalzire in pardoseala 10 W / ml , 1200 W , 120 ml - 10 mp | buc. | 216
131150 | Cablu incalzire in pardoseala 10 W / ml , 1500 W , 150 ml - 12 mp | buc. | 250
131190 | Cablu incalzire in pardoseala 10 W / ml , 1900 W , 190 ml - 15 mp | buc. | 298
430030 | Magnum DuoBoard 1200x600 , 3 mm , 2,8 mp | pachet | 85
Incalzire electrica pardoseala MAGNUM Membrana Antifisurare
442001 | MAGNUM Membrana Antifisurare - 3 m² | Sheets / 4 | 35
442000 | MAGNUM Membrana Antifisurare - 5 m² | Roll / 1 | 45
110150 | MAGNUM Membrana Antifisurare Cablu 150W ( 150 W/mp - 1m2) -( 113 W/mp - 1,3m2) | 150 | 24.9
110225 | MAGNUM Membrana Antifisurare Cablu 225W (150 W/mp - 1,5m2) - ( 113 W/mp - 2m2) | 225 | 30.1
110300 | MAGNUM Membrana Antifisurare Cablu 300W (150 W/mp - 2m2) - ( 113 W/mp - 2,6m2) | 300 | 34.85
110375 | MAGNUM Membrana Antifisurare Cablu 375W (150 W/mp - 2,5m2) - ( 113 W/mp - 3,3m2) | 375 | 41.95
110450 | MAGNUM Membrana Antifisurare Cablu 450W (150 W/mp - 3m2) - ( 113 W/mp - 4m2) | 450 | 47.3
110525 | MAGNUM Membrana Antifisurare Cablu 525W (150 W/mp - 3,5m2) - ( 113 W/mp - 4,6m2) | 525 | 54.4
110600 | MAGNUM Membrana Antifisurare Cablu 600W (150 W/mp - 4m2) - ( 113 W/mp - 5,3m2) | 600 | 62.8
110675 | MAGNUM Membrana Antifisurare Cablu 675W (150 W/mp - 4,5m2) - ( 113 W/mp - 6m2) | 675 | 76.35
110750 | MAGNUM Membrana Antifisurare Cablu 750W (150 W/mp - 5m2) - ( 113 W/mp - 6,6m2) | 750 | 87.25
110900 | MAGNUM Membrana Antifisurare Cablu 900W (150 W/mp - 6m2) - ( 113 W/mp - 8m2) | 900 | 108.9
111050 | MAGNUM Membrana Antifisurare Cablu 1050W (150 W/mp - 7m2) - ( 113 W/mp - 9,3m2) | 1050 | 117.45
111200 | MAGNUM Membrana Antifisurare Cablu 1200W (150 W/mp - 8m2) - ( 113 W/mp - 10,6m2) | 1200 | 129.6
111500 | MAGNUM Membrana Antifisurare Cablu 1500W (150 W/mp - 10m2) - ( 113 W/mp - 13,3m2) | 1500 | 169.65
111800 | MAGNUM Membrana Antifisurare Cablu 1800W (150 W/mp - 12m2) - ( 113 W/mp - 15,9m2) | 1800 | 208.8
112250 | MAGNUM Membrana Antifisurare Cablu 2250W (150 W/mp - 15m2) - ( 113 W/mp - 19,9m2) | 2250 | 274.4
Termostate pentru incalzirea electrica prin pardoseala
825100 | Cronotermostat MRC - WIFi Control , cu senzor de pardoseala inclus | buc. | 102
825880 | Cronotermostat F32 - WIFi Control , cu senzor de pardoseala inclus | buc. | 92
825870 | Cronotermostat C16 - WIFi Control , cu senzor de pardoseala inclus | buc. | 84
825840 | Termostat ET-44 - WIFi Control , cu senzor de pardoseala inclus | buc. | 45
827000 | Termostat analogic S Control On/Off, cu senzor de pardoseala inclus | buc. | 25
838101 | Termostat analogic MTH 811 montaj aparent cu senzor de pardoseala inclus aparent | buc. | 26
860199 | Senzor de pardoseala ETF-144 | buc. | 13
Izolatie incalzire electrica prin pardoseala
730300 | Izolatie pentru parchet PS 6 m² (10 buc. de 80 x 62 x 0,5 cm) | set | 28
92252 | Izolatie pentru parchet Isorol aluminiu 3 mm , 24 m² ( 25m x 1m) | set | 71
630112 | Izolatie pentru gresie Isoplate 3 m² (5 buc. de 60 x 100 x 1 cm) | set | 81
630113 | Izolatie pentru gresie Isoplate 4,8 m² (8 buc. de 60 x 100 x 0,6 cm) | set | 123
W90100 | Folie reflectorizanta aluminiu 20 m x 1,5 m ( 30 m² ) | rola | 50
W90101 | Folie reflectorizanta aluminiu 50 m x 1,5 m ( 75 m² ) | rola | 119
W92055 | Banda perimetrala 25 m x 10 cm x 5 mm - 25 ml | rola | 6
Accesorii montaj cablu incalzire electrica prin pardoseala
720200 | Banda scotch aluminiu MAGNUM - 22,5 m x 5 cm | rola | 4.84
720310 | Banda metalica fixare cablu 10 m | rola | 17
Folie dezaburire oglinda
310035 | Folie dezaburire oglinda ø35 cm , 50 W | buc. | 31
310029 | Folie dezaburire oglinda 29 x 29 cm , 27 W | buc. | 24
310050 | Folie dezaburire oglinda 36 x 50 cm , 50 W | buc. | 32
310058 | Folie dezaburire oglinda 40 x 58 cm, 65 W | buc. | 32
310055 | Folie dezaburire oglinda 50 x 58 cm , 70 W | buc. | 36
310075 | Folie dezaburire oglinda 57 x 75 cm , 100 W | buc. | 43
310085 | Folie dezaburire oglinda 58 x 85 cm, 120 W | buc. | 44
310110 | Folie dezaburire oglinda 57 x 110 cm, 150 W | buc. | 51
Panouri Radiante Infrarosu
600331 | Panou Radiant infrarosu panou infrarosu 59 x 59 x 4 cm, 300 W | buc. | 141
600661 | Panou Radiant infrarosu panou infrarosu 119 x 59 x 4 cm, 600 W | buc. | 211
Lista de pret Incalzire prin pardoseala agent termic Magnum Heating 2026
Cod | Descriere | Lungime (m) | UM | Pret [EUR fara TVA]
Teava MAGNUM PE-RT 5 straturi bariera de oxigen (aprobat KOMO - SKZ)
W10080 | Teava MAGNUM PE-RT 10 x 1,3 mm. | 80 | rola | 39
W10240 | Teava MAGNUM PE-RT 10 x 1,3 mm. | 240 | rola | 116
W12100 | Teava MAGNUM PE-RT 12 x 1,3 mm. | 100 | rola | 52
W12300 | Teava MAGNUM PE-RT 12 x 1,3 mm. | 300 | rola | 153
W14100 | Teava MAGNUM PE-RT 14 x 2 mm. | 100 | rola | 54
W14120 | Teava MAGNUM PE-RT 14 x 2 mm. | 120 | rola | 64
W14240 | Teava MAGNUM PE-RT 14 x 2 mm. | 240 | rola | 127
W14600 | Teava MAGNUM PE-RT 14 x 2 mm. | 600 | rola | 319
W16090 | Teava MAGNUM PE-RT 16 x 2 mm. | 90 | rola | 53
W16120 | Teava MAGNUM PE-RT 16 x 2 mm. | 120 | rola | 71
W16240 | Teava MAGNUM PE-RT 16 x 2 mm. | 240 | rola | 142
W16600 | Teava MAGNUM PE-RT 16 x 2 mm. | 600 | rola | 354
W17600 | Teava MAGNUM PE-RT 17 x 2 mm. | 600 | rola | 365
W20500 | Teava MAGNUM PE-RT 20 x 2 mm. | 500 | rola | 381
Adaptor MAGNUM / Kit eurocon 3/4"
Cod catalog | Descriere |  | UM | Pret [EUR fara TVA]
W90010 | Adaptor / Kit eurocon 10 x 1,3 x 3/4" |  | Set/2 buc. | 4
W90012 | Adaptor / Kit eurocon 12 x 1,3 x 3/4" |  | Set/2 buc. | 4
W90014 | Adaptor / Kit eurocon 14 x 2 x 3/4" |  | Set/2 buc. | 4
W90016 | Adaptor / Kit eurocon 16 x 2 x 3/4" |  | Set/2 buc. | 4
W90017 | Adaptor / Kit eurocon 17 x 2 x 3/4" |  | Set/2 buc. | 4
Distribuitor otel echipat cu pompa electronica Grundfos Alpha 2L
Cod catalog | Descriere |  | UM | Pret [EUR fara TVA]
W40001 | Distribuitor otel cu pompa electronica Grundfos Alpha 2L 1 circuit |  | buc. | 348
W40002 | Distribuitor otel cu pompa electronica Grundfos Alpha 2L 2 circuite |  | buc. | 366
W40003 | Distribuitor otel cu pompa electronica Grundfos Alpha 2L 3 circuite |  | buc. | 370
W40004 | Distribuitor otel cu pompa electronica Grundfos Alpha 2L 4 circuite |  | buc. | 392
W40005 | Distribuitor otel cu pompa electronica Grundfos Alpha 2L 5 circuite |  | buc. | 407
W40006 | Distribuitor otel cu pompa electronica Grundfos Alpha 2L 6 circuite |  | buc. | 427
W40007 | Distribuitor otel cu pompa electronica Grundfos Alpha 2L 7 circuite |  | buc. | 452
W40008 | Distribuitor otel cu pompa electronica Grundfos Alpha 2L 8 circuite |  | buc. | 468
W40009 | Distribuitor otel cu pompa electronica Grundfos Alpha 2L 9 circuite |  | buc. | 478
W40010 | Distribuitor otel cu pompa electronica Grundfos Alpha 2L 10 circuite |  | buc. | 482
Distribuitor premium otel inoxidabil complet echipat
Cod catalog | Descriere |  | UM | Pret [EUR fara TVA]
W32002 | Distribuitor premium otel inoxidabil 2 circuite |  | buc. | 104
W32003 | Distribuitor premium otel inoxidabil 3 circuite |  | buc. | 120
W32004 | Distribuitor premium otel inoxidabil 4 circuite |  | buc. | 136
W32005 | Distribuitor premium otel inoxidabil 5 circuite |  | buc. | 151
W32006 | Distribuitor premium otel inoxidabil 6 circuite |  | buc. | 168
W32007 | Distribuitor premium otel inoxidabil 7 circuite |  | buc. | 184
W32008 | Distribuitor premium otel inoxidabil 8 circuite |  | buc. | 200
W32009 | Distribuitor premium otel inoxidabil 9 circuite |  | buc. | 215
W32010 | Distribuitor premium otel inoxidabil 10 circuite |  | buc. | 233
W32011 | Distribuitor premium otel inoxidabil 11 circuite |  | buc. | 247
W32012 | Distribuitor premium otel inoxidabil 12 circuite |  | buc. | 265
W32013 | Distribuitor premium otel inoxidabil 13 circuite |  | buc. | 283
W32014 | Distribuitor premium otel inoxidabil 14 circuite |  | buc. | 298
W32015 | Distribuitor premium otel inoxidabil 15 circuite |  | buc. | 314
Distribuitor premium plastic compozit complet echipat
Cod catalog | Descriere |  | UM | Pret [EUR fara TVA]
W52002 | Distribuitor premium plastic compozit 2 circuite |  | buc. | 158
W52003 | Distribuitor premium plastic compozit 3 circuite |  | buc. | 182
W52004 | Distribuitor premium plastic compozit 4 circuite |  | buc. | 202
W52005 | Distribuitor premium plastic compozit 5 circuite |  | buc. | 228
W52006 | Distribuitor premium plastic compozit 6 circuite |  | buc. | 252
W52007 | Distribuitor premium plastic compozit 7 circuite |  | buc. | 274
W52008 | Distribuitor premium plastic compozit 8 circuite |  | buc. | 294
W52009 | Distribuitor premium plastic compozit 9 circuite |  | buc. | 318
W52010 | Distribuitor premium plastic compozit 10 circuite |  | buc. | 342
W52011 | Distribuitor premium plastic compozit 11 circuite |  | buc. | 362
W52012 | Distribuitor premium plastic compozit 12 circuite |  | buc. | 382
W90002 | Grup de mixare pompa Grundfos Alpha 1L electronica |  | buc. | 342
Cutie distribuitor / colector
Cod catalog | Descriere |  | UM | Pret [EUR fara TVA]
W20435 | Cutie distribuitor / colector 435/713-813/110-160 |  | buc. | 54
W20535 | Cutie distribuitor / colector 535/713-813/110-160 |  | buc. | 58
W20680 | Cutie distribuitor / colector 680/713-813/110-160 |  | buc. | 76
W20835 | Cutie distribuitor / colector 835/713-813/110-160 |  | buc. | 82
W21035 | Cutie distribuitor / colector 1035/713-813/110-160 |  | buc. | 96
W21135 | Cutie distribuitor / colector 1135/713-813/110-160 |  | buc. | 102
W21235 | Cutie distribuitor / colector 1235 / 575 / 110 |  | buc. | 120
Incalzire pardoseala inaltime redusa SlimFit 10 inaltime 12 mm sapa fluida
Cod catalog | Descriere | Dimensiuni | UM | Pret [EUR fara TVA]
W61024 | Sistem inaltime redusa 12 mm Slimfit 2,4 m²/ pachet | 2,4 m² | pachet | 40
W10080 | Teava MAGNUM PE-RT 10 x 1,3 mm. | 80 | rola | 39
W10240 | Teava MAGNUM PE-RT 10 x 1,3 mm. | 240 | rola | 116
W90010 | Adaptor MAGNUM / Kit eurocon 10 x 1,3 x 3/4" |  | Set/2 buc. | 4
W91001 | Kit conexiune Push-Fit 10 (1 x SlimFit System) |  | Set/2 buc. | 12
W91002 | Kit conexiune Push-Fit 10 (2 x SlimFit System) |  | Set/2 buc. | 15
W61027 | Magnum Spray 500 ml, fixare suport SlimFit |  | buc. | 10
W90103 | Izolatie Tacker (placi) IZOROL SR EPS 200 / 10 mm |  | mp | 4.6
Incalzire pardoseala inaltime redusa SlimFit 12 inaltime 14 mm sapa fluida
Cod catalog | Descriere | Dimensiuni | UM | Pret [EUR fara TVA]
W61012 | Sistem inaltime redusa Slimfit 12 mm. - 3,75 mm² (5 pcs. 100 x 75 cm.) | 3,75m² | pachet | 62
W12100 | Teava MAGNUM PE-RT 12 x 1,3 mm. | 100 | rola | 52
W12300 | Teava MAGNUM PE-RT 12 x 1,3 mm. | 300 | rola | 153
W90012 | Adaptor MAGNUM / Kit eurocon 12 x 1,3 x 3/4" |  | Set/2 buc. | 4
W91201 | Kit conexiune Push-Fit 12 (1 x SlimFit System) |  | Set/2 buc. | 21
W91202 | Kit conexiune Push-Fit 12 (2 x SlimFit System) |  | Set/2 buc. | 32
W91203 | Kit conexiune Push-Fit 12 (3 x SlimFit System) |  | Set/2 buc. | 49
W61027 | Magnum Spray 500 ml, fixare suport SlimFit |  | buc. | 10
W90103 | Izolatie Tacker (placi) IZOROL SR EPS 200 / 10 mm |  | mp | 5
Incalzire pardoseala pentru parchet, sistem uscat, fara sapa HeaBoard W (18 mm)
Cod catalog | Descriere | Dimensiuni | UM | Pret [EUR fara TVA]
W63010 | Izolatie Al Heatboard 18 mm / 13 placi 4,8 mp / pachet | 4,8 mp | pachet | 174
W12100 | Teava MAGNUM PE-RT 12 x 1,3 mm. | 100 | rola | 52
W12300 | Teava MAGNUM PE-RT 12 x 1,3 mm. | 300 | rola | 153
W90012 | Adaptor MAGNUM / Kit eurocon 12 x 1,3 x 3/4" |  | Set/2 buc. | 4
W91201 | Kit conexiune Push-Fit 12 (1 x SlimFit System) |  | Set/2 buc. | 21
W91202 | Kit conexiune Push-Fit 12 (2 x SlimFit System) |  | Set/2 buc. | 32
430030 | Magnum DuoBoard 1200x600 , 3 mm , 2,8 mp |  | pachet | 85
Incalzire pardoseala pentru, sistem uscat, fara sapa FiberBoard W (18 mm)
Cod catalog | Descriere | Dimensiuni | UM | Pret [EUR fara TVA]
W63001 | Placa Gips de intoarcere FiberBoard Multi 60x60 cm - 18 mm pentru tub Magnum 12x1,5mm | 0.36 mp | buc | 21
W63002 | Placa Gips plecare distribuitor FiberBoard Connect 120x60 cm - 18 mm pentru tub Magnum 12x1,5mm | 0.72 mp | buc | 42
W63003 | Placa Gips de camp FiberBoard Connect 120x60 cm - 18 mm pentru tub Magnum 12x1,5mm | 0.72 mp | buc | 36
W12100 | Teava MAGNUM PE-RT 12 x 1,3 mm. | 100 | rola | 52
W12300 | Teava MAGNUM PE-RT 12 x 1,3 mm. | 300 | rola | 153
W90012 | Adaptor MAGNUM / Kit eurocon 12 x 1,3 x 3/4" |  | Set/2 buc. | 4
W91201 | Kit conexiune Push-Fit 12 (1 x SlimFit System) |  | Set/2 buc. | 21
W91202 | Kit conexiune Push-Fit 12 (2 x SlimFit System) |  | Set/2 buc. | 32
Incalzire pardoseala parchet, sistem uscat, fara sapa Dry Floor 25 mm
Cod catalog | Descriere | Dimensiuni | UM | Pret [EUR fara TVA]
W62075 | Izolatie sistem uscat (DBS14) 25 mm (1000 x 750 x 25 mm)(10 buc./pachet) | 7,5 m² | buc. | 120
W62901 | Profil Omega aluminiu (DBS14) 1000 x 120 x 0,4mm - pentru teava de 14 mm | 1 m | buc. | 3.6
W14100 | Teava MAGNUM PE-RT 14 x 2 mm. | 100 | rola | 54
W14120 | Teava MAGNUM PE-RT 14 x 2 mm. | 120 | rola | 64
W14240 | Teava MAGNUM PE-RT 14 x 2 mm. | 240 | rola | 127
W14600 | Teava MAGNUM PE-RT 14 x 2 mm. | 600 | rola | 319
W90014 | Adaptor MAGNUM / Kit Eurocon 14 x 2 x 3/4" |  | Set/2 buc. | 4
Izolatie si accesorii incalzire prin pardoseala
Cod catalog | Descriere | Dimensiuni | UM | Pret [EUR fara TVA]
W90100 | Folie reflectorizanta aluminiu 20 m x 1,5 m ( 30 m² ) | 30 m² | rola | 50
W90101 | Folie reflectorizanta aluminiu 50 m x 1,5 m ( 75 m² ) | 75 m² | rola | 119
W90102 | Folie Tacker cu marcaj pe grila 50 m x 1 m ( 50 m² ) | 50 m² | rola | 42
W91113 | Placa izolatie Tacker IZOROL "L" Pack EPS 100/25 mm |  | mp | 5
W90109 | Placa cu nuturi cu izolatie EPS 150/22mm, 1200x600 mm , 8,64 mp / bax | m² | pachet | 9
W90105 | Clipsuri Tacker 40 mm 1 cutie 300 buc placa Tacker | 300 buc. | set | 7
W90111 | Banda perimetrala 25 m x 15 cm x 8 mm | 25 m | rola | 10
W92055 | Banda perimetrala 25 m x 10 cm x 5 mm | 25 m | rola | 6
W90113 | Suport curbare tevi 90°, ø 14-17 mm |  | Set/2 buc. | 2
W91901 | Aditiv sapa 10 Kg ECS 300 |  | buc. | 21
W90115 | Dispozitiv derulare teava |  | buc. | 165
W90107 | Dispozitiv Tacker |  | buc. | 158
Automatizare fara fir incalzire prin pardoseala Magnum comanda Smartphone / Tableta
Cod catalog | Descriere |  | UM | Pret [EUR fara TVA]
W82000 | Kit unitate principala de control wireless 8 zone H128 + Gateway Zigbee |  | buc. | 229
W82001 | Cronotermostat wireless Zigbee, H128 |  | buc. | 63
W80003 | Actuator 230V NC, MAGNUM W-A |  | buc. | 17
Automatizare cu fir incalzire prin pardoseala MAGNUM comanda Smartphone / Tableta
Cod catalog | Descriere |  | UM | Pret [EUR fara TVA]
W81000 | Kit unitate principala de control + Wifi Termostat master H64 - inclus in kit |  | buc. | 179
W81003 | H 64 Termostat |  | buc. | 41
W80003 | Actuator 230V NC, MAGNUM W-A |  | buc. | 17
Lista de pret Incalzire prin pardoseala agent termic Warp Systems 2026
Cod | Descriere | Dimensiuni | U.M. | Pret net [EUR fara TVA]
Teava MAGNUM PE-RT 5 straturi bariera de oxigen (aprobat KOMO - SKZ)
W10080 | Teava MAGNUM PE-RT 10 x 1,3 mm. | 80 | rola | 39
W10240 | Teava MAGNUM PE-RT 10 x 1,3 mm. | 240 | rola | 116
Distribuitor premium otel inoxidabil complet echipat
W32002 | Distribuitor premium otel inoxidabil 2 circuite |  | buc. | 104
W32003 | Distribuitor premium otel inoxidabil 3 circuite |  | buc. | 120
W32004 | Distribuitor premium otel inoxidabil 4 circuite |  | buc. | 136
W32005 | Distribuitor premium otel inoxidabil 5 circuite |  | buc. | 151
W32006 | Distribuitor premium otel inoxidabil 6 circuite |  | buc. | 168
W32007 | Distribuitor premium otel inoxidabil 7 circuite |  | buc. | 184
W32008 | Distribuitor premium otel inoxidabil 8 circuite |  | buc. | 200
W32009 | Distribuitor premium otel inoxidabil 9 circuite |  | buc. | 215
W32010 | Distribuitor premium otel inoxidabil 10 circuite |  | buc. | 233
W32011 | Distribuitor premium otel inoxidabil 11 circuite |  | buc. | 247
W32012 | Distribuitor premium otel inoxidabil 12 circuite |  | buc. | 265
W32013 | Distribuitor premium otel inoxidabil 13 circuite |  | buc. | 283
W32014 | Distribuitor premium otel inoxidabil 14 circuite |  | buc. | 298
W32015 | Distribuitor premium otel inoxidabil 15 circuite |  | buc. | 314
Distribuitor premium plastic compozit complet echipat
Cod catalog | Descriere |  | UM | Pret [EUR fara TVA]
W52002 | Distribuitor premium plastic compozit 2 circuite |  | buc. | 158
W52003 | Distribuitor premium plastic compozit 3 circuite |  | buc. | 182
W52004 | Distribuitor premium plastic compozit 4 circuite |  | buc. | 202
W52005 | Distribuitor premium plastic compozit 5 circuite |  | buc. | 228
W52006 | Distribuitor premium plastic compozit 6 circuite |  | buc. | 252
W52007 | Distribuitor premium plastic compozit 7 circuite |  | buc. | 274
W52008 | Distribuitor premium plastic compozit 8 circuite |  | buc. | 294
W52009 | Distribuitor premium plastic compozit 9 circuite |  | buc. | 318
W52010 | Distribuitor premium plastic compozit 10 circuite |  | buc. | 342
W52011 | Distribuitor premium plastic compozit 11 circuite |  | buc. | 362
W52012 | Distribuitor premium plastic compozit 12 circuite |  | buc. | 382
W90002 | Grup de mixare pompa Grundfos Alpha 1 electronica |  | buc. | 342
Cutie distribuitor / colector
W20435 | Cutie distribuitor / colector 435/713-813/110-160 |  | buc. | 54
W20535 | Cutie distribuitor / colector 535/713-813/110-160 |  | buc. | 58
W20680 | Cutie distribuitor / colector 680/713-813/110-160 |  | buc. | 76
W20835 | Cutie distribuitor / colector 835/713-813/110-160 |  | buc. | 82
W21035 | Cutie distribuitor / colector 1035/713-813/110-160 |  | buc. | 96
W21135 | Cutie distribuitor / colector 1135/713-813/110-160 |  | buc. | 102
W21235 | Cutie distribuitor / colector 1235 / 575 / 110 |  | buc. | 120
Incalzire pardoseala inaltime redusa SpeeTile 10 inaltime 12 mm sapa fluida
OTS0010 | Sistem inaltime redusa 12.75 mm SpeeTile 10 - 0.9 m²/ buc | 0,9 m² | pachet | 17
W10080 | Teava MAGNUM PE-RT 10 x 1,3 mm. | 80 | rola | 39
W10240 | Teava MAGNUM PE-RT 10 x 1,3 mm. | 240 | rola | 116
W90010 | Adaptor MAGNUM / Kit eurocon 10 x 1,3 x 3/4" |  | Set/2 buc. | 4
W91001 | Kit conexiune Push-Fit 10 (1 x SlimFit System) |  | Set/2 buc. | 12
W91002 | Kit conexiune Push-Fit 10 (2 x SlimFit System) |  | Set/2 buc. | 15
Incalzire pardoseala parchet , sistem uscat , fara sapa SpeeTherm 15 / SpeeTherm 30
NRT0015 | Izolatie sistem uscat SpeeTherm 14 mm - 11x0.48 mp ( dimensiune bax 800 x 600 x 140 mm ) | 5 m² | buc. | 60
NRT0030 | Izolatie sistem uscat SpeeTherm 29 mm - 11x0.48 mp ( dimensiune bax 800 x 600 x 140 mm ) | 5 m² | buc. | 104
NAT001098 | Profil Omega aluminiu 98mm - pentru teava de 10 mm - 50 buc / 5m² | 98mm / buc | buc. | 4.08
W10100 | Teava MAGNUM PE-RT 10 x 1,3 mm. | 100 | rola | 48
W10300 | Teava MAGNUM PE-RT 10 x 1,3 mm. | 300 | rola | 145
W90010 | Adaptor MAGNUM / Kit eurocon 10 x 1,3 x 3/4" |  | Set/2 buc. | 4
W91001 | Kit conexiune Push-Fit 10 (1 x SlimFit System) |  | Set/2 buc. | 12
W91002 | Kit conexiune Push-Fit 10 (2 x SlimFit System) |  | Set/2 buc. | 15
Izolatie si accesorii incalzire prin pardoseala
W90100 | Folie reflectorizanta aluminiu 20 m x 1,5 m ( 30 m² ) | 30 m² | rola | 50
W90101 | Folie reflectorizanta aluminiu 50 m x 1,5 m ( 75 m² ) | 75 m² | rola | 119
OSPTRAP010 | SpeeTrap 10mm |  | buc. | 0.55
OSPTURN010 | SpeeTurn 10mm curba |  | buc. | 0.55
OKALIBRA1012 | Calibrator 10mm-12mm |  | buc. | 0.8
OSPTACK010 | SpeeTack 10 mm ( 100 buc ) | 100 buc | buc. | 9.24
OSPPLUG010 | SpeeTplug10 mm ( 100 buc ) | 100 buc | buc. | 4
720200 | Banda Scotch Aluminiu |  | buc. | 5
630112 | Izolatie pentru gresie Isoplate 3 m² (5 buc. de 60 x 100 x 1 cm) | set | set | 81
630113 | Izolatie pentru gresie Isoplate 4,8 m² (8 buc. de 60 x 100 x 0,6 cm) | set | set | 123
W92055 | Banda perimetrala 25 m x 10 cm x 5 mm | 25 m | rola | 6
CANSPTIGHT | SpeeTight Spray adeziv de contact CA52R 500 ml |  | buc. | 8
VESSPTIGHT | SpeeTight Spray adeziv de contact 22 l / 17 Kg |  | buc. | 304
OSPPRIM001 | Grund absorbant VD 1Kg |  | buc. | 21
OSPPRIM010 | Grund absorbant VD 10Kg |  | buc. | 145
BMMTOP515 | Sapa egalizare SpeeTop Egaline 25 KG |  | buc. | 28
Automatizare fara fir incalzire prin pardoseala Magnum comanda Smartphone / Tableta
W82000 | Kit unitate principala de control wireless 8 zone H128 + Gateway Zigbee |  | buc. | 229
W82001 | Cronotermostat wireless Zigbee, H128 |  | buc. | 63
W80003 | Actuator 230V NC, MAGNUM W-A |  | buc. | 17
Automatizare cu fir incalzire prin pardoseala MAGNUM comanda Smartphone / Tableta
W81000 | Unitate principala de control + Wifi Termostat master H64 chit |  | buc. | 179
W81003 | H 64 Termostat |  | buc. | 41
W80003 | Actuator 230V NC, MAGNUM W-A |  | buc. | 17